Потенциальным                                                                                   участникам закупки

счетчиков воды

согласно перечню

Касательно предоставления

технико-коммерческого предложения

на поставку счетчиков воды

Настоящим ОАО «Беларуськалий» приглашает Ваше предприятие принять участие в процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка.

Закупке подлежит:

| № лота | Предмет закупки | Кол-во (шт.) | Требования к предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик холодной воды МТК-40 | 1 шт. | Соответствие требованиям технического задания №951 от 13.02.2025 (Приложение №1) |
| 2 | Счетчик холодной воды ДУ50 фланцевый (L=260мм) | 1 шт. | Соответствие требованиям технического задания №297 от 23.01.2025 (Приложение №2) |
| 3 | Счетчик горячей воды ДУ50 фланцевый (L=260мм) | 1 шт. | Соответствие требованиям технического задания №297 от 23.01.2025 (Приложение №2) |
| 4 | Теплосчетчик типа ТЭМ-104 | 1 к-т | Соответствие требованиям технического задания №4953 от 23.12.2024 (Приложение №3) |
| 5 | Теплосчетчик типа ТЭМ-104 | 1 к-т | Соответствие требованиям технического задания №1536 от 11.03.2025 (Приложение №4) |

Просим Вас предоставить технико-коммерческое предложение на поставку вышеуказанного товара.

Техническая часть предложения, должна содержать: наименование товара; технические характеристики товара; гарантийные обязательства на товар.

Коммерческая часть предложения, должна содержать:

- цену товара;

- условия поставки;

- оплата за товар по факту поставки на склад ОАО «Беларуськалий», предпочтительно в течение 45 календарных дней;

- срок поставки;

-экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов) / уровень плановой рентабельности.

Ваше технико-коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: mto@kali.by, не позднее 04.04.2025.

С уважением,

И.о. зам. начальника УМТО                                                                 Д.А.Дубин

Рускевич 29 86 96

Приложение 1

# Техническое описание № 951 от 13.02.2025 на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к ТЗ № 12.1 на счетчик воды для ЭРЦ УЭ

| № | Цех | Измеряемый продукт | Номинальный диаметр DN. | Мин. расход | Номинальный расход | Макс. расход | Тип соединения муфта/ фланец (по ГОСТ 12817-80) | Монтажная длина | Материал корпуса | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | м3/ч | м3/ч | м3/ч |  | мм |  | шт. |  |
| 1 | ЭРЦ УЭ | Холодная вода | 40 | 0,16 | 10 | 20 | муфта | 320 | латунь | 1 |  |

Приложение 2

# Техническое описание № 297 от 23.01.2025 на закупку

к типовому ТЗ №12.1

на счетчики холодной и горячей воды.

| № | Цех | Измеряемый продукт | Номинальный диаметр DN, мм | Мин. расход, м3\ч | Номин. расход, м3\ч | Макс. расход, м3\ч | Тип соединения муфта/ фланец (по ГОСТ 12817-80) | Монтажная длина, мм | Материал корпуса | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОФ 4РУ | Холодная питьевая вода | 50 | 0,43 | 10,65 | 21,3 | Фланец | 200 | чугун | 1 | СВХ; «расход холодной воды в здании участка РСУ» |
| 2 | СОФ 4РУ | Горячая вода | 50 | 0,38 | 10,4 | 20,8 | Фланец | 200 | чугун | 1 | СВГ; «расход горячей воды в здании участка РСУ» |

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО "Беларуськалий"

А.Б. Петровский

2024

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12.1

на счетчики холодной и горячей воды

!.Наименование:	счетчик холодной и горячей воды типа СВХ и СВГ.

2. Область применения:	для измерения объема холодной и горячей воды 3.Технические характеристики измеряемого продукта:

  - продукт	холодная или горячая вода

  - плотность	1,0 г/см3

  - температура продукта	ОТ 10 ДО 95°С

  - давление в трубопроводе	от 0,2 до 0,5 МПа

  - материал трубопровода	сталь, ПВХ 4.Технические требования к счетчику:

  - условный диаметр	согласно тех. приложению к ТЗ

  - предел измерения, диапазон

    - минимальный расход	согласно тех. приложению к ТЗ

    - номинальный расход	согласно тех. приложению к ТЗ

    - максимальный расход	согласно тех. приложению к ТЗ

  - предел относительной погрешности	± 3 %

  - метрологический класс точности	не ниже В

  - емкость счетного механизма	не менее 99 999

  - потеря давления	Лр не более 0,063 МПа

  - присоединение, монтажная длина	согласно тех. приложению к ТЗ tzJifB.: a:J?epиaл К()р!-[у9а		rласно тех. приложению к ТЗ

4.9 защита от магнитных полей	до 400 кА/м

4.1О монтажное положение	горизонтальное, вертикальное

4.11 конструкция счетчика возможность поворота счетного механизма на 360 °

4.12 степень защиты	IP 54

- Внешние условия:

  - температура окружающей среды

  - максимальная относительная влажность

  - окружающая среда

- Общие требования:

  - режим работы

  - устойчив к воздействию вибрации

  - срок службы

11t6)1(45' ежповерочный периgд .,

6.5 гарантия

ОТ 10 ДО+  45 °С

70%

агрессивная	и	коррозионная, пары, насыщенные солями KCl.

непрерывный устойчив

10 лет

менее 4 года

24 месяца

- Требования к сертификации: прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений РБ.

- Требования к документации: свидетельство о первичной поверке, для применения в РБ в сфере законодательной метрологии, методика поверки, руководство по эксплуатации, Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа, описание типа. Вся документация должна быть представлена на русском языке.

- Требования к фирме продавцу и содержанию технического предложения.

  - наличие представительства или сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию предлагаемого оборудования на территории РБ;

  - предоставить данные о содержании драгоценных металлов;

  - техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании.

- Требования к предложению на соответствие Т.З. Предложение считается не соответствующим Т.З. если:

1О.1 не отвечает требованиям технического задания;

1О.2 не содержит ответов на все требования в полном объеме, изложенном в техническом задании;

10.3 участник отказался, исправить выявленные ошибки, неточности или не предоставил ответ на дополнительный запрос.

- Требования к комплекту поставки.

  - руководство по эксплуатации;

  - паспорт, свидетельство о поверке (отметка о поверке).

- Количество	согласно техническому приложению к ТЗ.

Главный энергетик	                          А.А. Стельченко

Начальник управления автоматизации главный метролог         О.М. Чечуха

Зам нач. управления автоматизации по метрологии               Д.П. Кальченко

Приложение 3

Техническое описание № 4953 от 23.12.2024

к ТЗ № 12.4 на теплосчетчик воды для систем отопления и горячего водоснабжения

| № п.п. | Цех | Тип первичного преобразователя | Диаметр DN трубопровода | Диаметр DN расходомера | Диапазон измерения | Температура воды в прямом трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Длина кабеля для подключения термопреобразователей | Давление в системе обр. тр. / прям. тр. | Наличие датчика давления | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | мм | м³/ч | °С | °С | м | МПа |  | Шт. |  |
| 1 | ЖКХ (ЖЭУ) | ТЭМ-104-2 2- электромагнитных расходомера | 50 | 50 | 0,1575-63 | 5-150 | 70 | 30 | 1,6 | нет | 1 | Тип соединения фланцевый, н/ж сталь |

Приложение 4

Техническое описание №1536 от 11.03.2025 на закупку

к ТЗ № 12.4 на теплосчетчик воды для систем отопления и горячего водоснабжения

| № п.п. | Цех | Тип первичного преобразователя | Диаметр DN трубопровода | Диаметр DN расходомера | Диапазон измерения | Температура воды в прямом трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Длина кабеля для подключения термопреобразователей | Давление в системе обр. тр. / прям. тр. | Наличие датчика давления | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | мм | м³/ч | °С | °С | м | МПа |  | Шт. |  |
| 1 | ПДО №14 (горячая вода) | ТЭМ-104-2 2- электромагнитных расходомера | 40 | ППР-1 Ø-32 ППР-2 Ø-25 | 0,05-25 0,03-16 | 5-55 | 40 | 15 | 1,6 | нет | 1 | Тип соединения фланцевый, н/ж сталь |