#  Спецификация №1

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предмета закупки** **(или аналог)** | **Кол-во, шт** |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 2А | 46 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 4А | 37 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 6А | 57 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 10А | 79 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 16А | 334 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 25А | 29 |
| Автоматический выключатель на DIN-РЕЙКУ 1Р 25А ХАР.D | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 32А | 35 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 40А | 8 |
| Автоматический выключатель на DIN-РЕЙКУ 1Р 40А ХАР.D | 10 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 1Р 63А | 15 |
|  |  |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 1А | 43 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 2А | 114 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 3А | 1 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 4А | 72 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 6А | 69 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 10А | 78 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 16А | 67 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 20А | 3 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 2Р 50А | 3 |
|  |  |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 1А | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 2А | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 3А | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 4А | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 6А | 20 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 10А | 14 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 16А | 40 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 25А | 25 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку хар. D 3Р 25А | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 32А | 15 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 40А | 33 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку хар. D 3Р 40А | 5 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3Р 63А | 17 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3р 80А | 2 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку хар. D 3Р 80А | 2 |
| Автоматический выключатель на DIN-рейку 3р 100А | 13 |