Примерный перечень и объемы выполнения работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, инвентарный номер объекта основных средств; вид работ | | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Котельный цех. Резервуар №2 с камерой управления, инв.№850051 | Очистка от донных отложений мазутного резервуара МР-2000 м3 | резервуар | 1 |
| 2 | Очистка от пролитостей мазута в обвалованной территории | м2 | 144 |
| 3 | Приём (утилизация) отходов - «донные отложения мазутных резервуаров» код 5471700 4-й класс опасности с последующим их использованием | т |  35 |