|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления автоматизации- главный метролог ______________ О.М. Чечуха _____ ___________ 2025 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5176 к типовому ТЗ № 3.14.3 на вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей c трубным удлинением для ЦМЭл 4РУ по ДЗ №67067 от 04.11.2025г.

| № п.п | Цех | Продукт | Тип присоединения DN | Температура измеряемой среды | Плотность | Давление в системе | Тип измерителя (сигнала) | Длина удлинительной трубки | Диаметр удлинительной трубки | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °С | г/см3 | МПа |  | L мм | мм | шт. |  |  |
| 1 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 50 | +5…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-0,6 | Индуктивный (Namur) | 1100 | 20-30 | 8 | II квартал 2026 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |