УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации – главный метролог

_______________О.М. Чечуха

«___»__________2025

Техническое приложение №1191 к типовому техническому заданию №4.3/2018 на приобретение измерительных преобразователей давления по объекту «Петриковское РУ. СОФ. Реконструкция отделений для увеличения производительности до 1,7 млн. тонн хлорида калия в год. Вторая очередь». Согласно спецификации 752-6-23-30-АТХ.СО-2.0.0

1 Выходные сигналы интерфейсы – аналоговый выход 4-20мА, HART, ЖКИ индикатор;

2 Регулируемая времени демпфирования (для интеллектуальных преобразователей) 0-30с.;

3 Двухсекционный корпус с герметично изолированными секциями (для интеллектуальных преобразователей с индикатором);

4 Маркировочная пластина из нержавеющей стали с указанием типа, диапазона измерения, степени защиты, взрывозащиты, серийного номера производителя (для интеллектуальных преобразователей с индикатором);

5 Диаметры указаны в миллиметрах;

| № п/п | Измеряемая среда | Тип | Температура измеряемой среды | Диапазон измерения | Относит. Погрешность не более, % | Кол-во, шт. | Подсоединение к процессу | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассол | Преобразователь давления измерительный PC-28/IP67/0-1,0МПа/PD/M или аналог | От -10 °С до 80 °С | От 0 до 1,0 МПа | 0,5 | 2 | процессное присоединение штуцер М20х1,5 с отверстием Ø4 мм (М) | СОФ Петриковского РУ |

Зам. главного инженера СОФ Петриковского РУ 									Е.А. Дербенев

Согласовано:

Зам. начальника УА по метрологии												Д.П. Кальченко

Главный инженер СОФ Петриковского РУ										А.В. Шаранда

Главный инженер Петриковского РУ											С.Ю. Пешков

Исп. Антихович И.А.

+375298461404

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1191 |
| Дата регистрации | 20.02.2025 |
| Дата создания | 18.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Тех. приложение к типовому Т.З. №4.3 СОФ Петриковского РУ |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление петрик...37/01 - 18 Технические задания, заключения |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   21.02.2025 (срок исп. 22.03.2025) Куксенков А.Н.  (И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству-начальник управления капитального строительства/Управление капитального строительства)

[1] 22.03.2025 - Жишкевич В.В. - Для организации комплектации обьекта

[Резолюция]   21.02.2025 (срок исп. 22.03.2025) Жишкевич В.В.  (Начальник отдела/Отдел технической документации)

[2] 22.03.2025 - Жук С.Г. - В работу.

[Резолюция]   28.02.2025 (срок исп. 22.03.2025) Жук С.Г.  (Ведущий инженер/Отдел технической документации)

[3] 22.03.2025 - Дубина В.В.Чечко Т.В. - В работу

[ИСПОЛНЕНО]  03.03.2025   Дубина В.В. Внесено в АРМ

[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 22.03.2025) Чечко Т.В.  (Инженер по комплектации оборудования и материалов/Бюро по комплектации объектов капитального строительства)

[4] 22.03.2025 - Дубин Д.А. - ТП на измерительный преобразователь, код объекта 61052

√									[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 22.03.2025) Дубин Д.А.  (Начальник отдела/Отдел общезаводского оборудования)

√										[5] 22.03.2025 - Барейша Д.А. - К исполнению

√											[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 22.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√												[6] 22.03.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  06.03.2025   Статкевич А.М.

[ИСПОЛНЕНО]  06.03.2025   Барейша Д.А.