УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

______________ О.М. Чечуха

_____  ___________ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1679-1 от 20.03.2025

к ТЗ № 2.4 на вихревой расходомер

КС «4РУ. ТЭС. Установка парового котла производительностью 25 т/ч» (код 4081)»

| № п.п. | Цех | Измеряемый продукт | DN | Диапазон | Температура продукта | Давление в системе | Исполнение прибора | Взрывозащита | Материал фланцев | Присоединительные размеры | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/ч | °С | МПа |  |  |  | L мм | шт. |  |  |
| 1 | ТЭС-4 | вода | 15 | 0-500 | 100 | 0,7 | компакт | нет | н/ж сталь PN40, фланец EN1092-1-B1 | 200 | 1 |  | 7F2C15-GRBECAACAAAD2SKA1+AI |

Зам. начальника лаборатории автоматизации 				__________________	Ю.В. Михайлов.

Исп. Чернышевич, 8066

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1679 |
| Дата регистрации | 20.03.2025 |
| Дата создания | 17.03.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое приложение на расходомеры ТЭС 4РУ УЭ по объекту "4РУ. ТЭС. Установка парового котла производительностью 25 т/ч" |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление автома...34 - 22 Технические задания ( приложения), заключен ия на закупку |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   20.03.2025 (срок исп. 18.04.2025) Казак С.Н.  (Заместитель начальника отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[1] 18.04.2025 - Лесняк Д.В. - Рассмотрите

[Резолюция]   21.03.2025 (срок исп. 18.04.2025) Лесняк Д.В.  (Заместитель начальника отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[2] 18.04.2025 - Барейша Д.А. - Для организации закупки без приложений, содержащих ссылку на конкретных производителей

√					[Резолюция]   21.03.2025 (срок исп. 18.04.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√						[3] 18.04.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению согласно резолюции

[ИСПОЛНЕНО]  09.04.2025   Статкевич А.М.