ЛОТ № 1

ТЗ № 370 от 27.01.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку насоса коловратного фланцевого типа НКФ-54 или аналога без электродвигателя для рудника 3РУ на 2025год.

1.Назначение

1.1. Насос типа НКФ-54 пожарный (без электродвигателя) предназначен для подачи воды (при тушении пожаров), устанавливается на пожарный автомобиль или трактор (привод от ДВС).

2. Технические требования к агрегату.

2.1. Технические данные агрегата:

| № п/п | Наименование основных технических характеристик | Параметры и размеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип насоса | НКФ-54 |
| 2 | Подача (номинальная) м3/ч | 42 |
| 3 | Давление максимальное, мПа | 0,6 |
| 4 | Частота вращения, об/мин | 530 |
| 5 | Глубина всасывания воды, м | 6 |

3. Дополнительные технические требования

3.1. Конструктивно агрегат насосный должен отвечать требованиям следующих нормативных документов:

требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

3.2. Поставщик должен нести гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования.

4. Документация, поставляемая с оборудованием

4.1. Декларация соответствия поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

4.2. Руководство по эксплуатации ГОСТ 2.610-2006.

4.3. Технический паспорт на изделие.

4.4. Каталог запасных частей на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Документация, входящая в состав технического предложения

5.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных размеров и размеров присоединительных фланцев.

5.2. Декларация соответствия поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

5.3. Руководство по эксплуатации ГОСТ 2.610-2006.

5.4. Технический паспорт на изделие.

5.5. Каталог запасных частей на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки.

6.1. Насос сборе -1 шт.

6.2. Комплект документации – 1 шт.

7. Дополнительные требования

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки и неточности.

8. Срок и количество поставки

8.1. Срок поставки: наименьший.