ЛОТ № 2

ТЗ № 986 от 14.02.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку шестеренного насоса типа НШН600 или аналога без электродвигателя согласно плану закупок вспомогательного оборудования на 2025 год

для рудника Петриковского рудоуправления.

1.Назначение

1.1. Насос НШН600 пожарный (без электродвигателя) предназначен для подачи воды (при тушении пожаров), устанавливается на пожарный автомобиль или трактор (привод от ДВС).

2. Технические требования к агрегату.

| № п/п | Наименование основных технических характеристик | Параметры и размеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип насоса | Насос типа НШН |
| 2 | Производительность, л/мин | 600 |
| 3 | Давление максимальное, мПа (бар) | 0,75 (7,5) |
| 4 | Обороты вала (ном.) об/мин | 1700 |
| 5 | Глубина всасывания воды, м | 6,5 |
| 6 | Номинальное давление, мПа (бар) | 0,45(4,5) |
| 7 | Диаметр патрубков, вход/выход, мм | 74/62 |

3. Дополнительные технические требования

3.1. Конструктивно агрегат насосный должен отвечать требованиям следующих нормативных документов:

- Правила промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь.

3.2. Поставщик должен нести гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования.

4. Документация, поставляемая с оборудованием

4.1. Декларация соответствия поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

4.2. Руководство по эксплуатации ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС010/2011.

4.3. Технический паспорт на изделие.

4.4. Каталог запасных частей на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Документация, входящая в состав технического предложения

5.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных размеров и размеров присоединительных фланцев.

5.2. Декларация соответствия поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

5.3. Руководство по эксплуатации ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС010/2011

5.4. Технический паспорт на изделие.

5.5. Каталог запасных частей на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки и сроки

6.1. Насос в сборе – 1 шт.

6.2. Комплект документации – 1 шт.

6.3. Срок поставки – наименьший

7. Дополнительные требования

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки и неточности.