ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по теме «Расчет индивидуальных технологических

нормативов водопользования ОАО «Беларуськалий»».

1. Основание для выполнения работы.

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.11.2022 № 26-Т (ред. от 25.01.2024) "Об утверждении экологических норм и правил"
ЭкоНиП 17.06.04-004-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета технологических нормативов водопользования";

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 04.05.2015 № 21 (ред. от 28.04.2018) "О некоторых вопросах разработки технологических нормативов водопользования" (вместе с "Инструкцией о порядке разработки технологических нормативов водопользования").

Выполнение работы по расчету индивидуальных технологических нормативов водопользования обусловлено необходимостью их представления в территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в составе пакета документов согласно регламенту административной процедуры при получении Комплексного природоохранного разрешения в соответствии с требованиями постановления Минприроды РБ от 28.01.2022 №17.

2. Срок выполнения работы – 2026 год.

3. Цель и задачи работы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

3.1. провести обследование состояния систем водоснабжения и водоотведения общества;

3.2. уточнить объемы водопотребления и водоотведения: определение нормативного объема водопотребления и водоотведения и их удельных показателей (индивидуального технологического норматива водопотребления и индивидуального технологического норматива водоотведения) в отношении видов экономической деятельности и критериев, установленных согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 04.05.2015 № 21;

3.3. провести анализ эффективности использования вод в производственном процессе, которая оценивается по: рациональности использования водных ресурсов с учетом безвозвратного водопотребления и потерь воды; количеству используемой в производственном процессе оборотной воды (в процентах).

4. Объем и содержание работ:

4.1. учесть весьма обширные размеры обследуемого предприятия (приложение 1), характер производства, назначение вод в процессе производства, уровень использования природных и производственных ресурсов, эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения, качество и свойства используемых и отводимых вод, возможность очистки и обработки вод.

4.2. работы выполнять в соответствии с Программой выполнения работ, подписанной организацией-исполнителем и утвержденной заказчиком. Программа разрабатывается организацией-исполнителем, после проведения предварительного этапа обследования (анализа собранной исходной информации). Затем, с учетом своих кадровых и технических ресурсов, исполнитель определяет детальный перечень работ на обследуемом объекте и сроки выполнения работ.

5. Объекты, подлежащие обследованию, уточняются программой обследования:

5.1. технологическое и теплотехническое оборудование, насосное оборудование: рудников, обогатительных фабрик, тепловых электростанций, котельных цехов рудоуправлений, объектов социальной сферы;

5.2. здания административно-бытовых корпусов рудников, обогатительных фабрик, тепловых электростанций и котельных рудоуправлений;

5.3. технологические процессы: добычи и выдачи на-гора минерального сырья, обогащения, сушки концентрата, теплоснабжения.

6. Основные требования к выполнению работы:

Расчет и оформление индивидуальных технологических нормативов водопользования должно быть выполнено в соответствии с требованиями Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.11.2022 № 26-Т (ред. от 25.01.2024) "Об утверждении экологических норм и правил" ЭкоНиП 17.06.04-004-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета технологических нормативов водопользования", а также Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 04.05.2015 № 21 (ред. от 28.04.2018) "О некоторых вопросах разработки технологических нормативов водопользования" (вместе с "Инструкцией о порядке разработки технологических нормативов водопользования").

В индивидуальных технологических нормативах водопользования должны указываться:

-объем производимой продукции (используемого сырья, материалов);

-нормативный объем водопотребления (в кубических метрах на единицу измерения) с отдельным отражением количества воды, используемой для производственных, хозяйственно-питьевых нужд и нужд, не зависящих от производства продукции (использования сырья, материалов), но обусловленных производственным процессом, а также оборотной, повторно (последовательно) используемой воды;

-рассчитанный технологический норматив водопотребления;

-нормативный объем водоотведения (в кубических метрах на единицу измерения) с отдельным отражением количества сточных вод, требующих очистки (в разрезе производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод) и не требующих очистки;

-рассчитанный технологический норматив водоотведения.

При изложении результатов работы должны соблюдаться четкость и логическая последовательность изложения материала, краткость и точность формулировок, правильность выполнения расчетов, убедительность аргументации, обоснованность выводов.

7. Требования, предъявляемые к результатам работы:

7.1. анализ состояния оборудования;

7.2. представление предложений об условиях и режимах эффективной эксплуатации оборудования;

7.3. представление предложений об улучшении материального стимулирования экономии и рационального использования водных ресурсов, оптимизации режимов работы оборудования.

8. Перечень документов, предъявляемых после завершения проведения работы:

8.1. отчет о результатах проведения работы в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, утвержденный в установленном порядке, отдельно для объектов по Минской области и объектов по Гомельской области;

8.2. расчет индивидуальных технологических нормативов водопользования общества для объектов по Минской области;

8.3. расчет индивидуальных технологических нормативов водопользования общества для объектов по Гомельской области.

9. Требования к организации-исполнителю:

9.1. имеет право осуществлять научную-исследовательскую деятельность в соответствии с законодательством;

9.2. имеет необходимую квалификацию и опыт данной области;

9.3. в своем составе должна иметь аккредитованную в установленном порядке измерительную лабораторию или договор на оказание услуг;

9.4. использование для обследования современного измерительного оборудования;

9.5. предоставление сметы, обосновывающей ценообразование для проведения работ по расчету индивидуальных нормативов водопользования;

9.6. наличие всех необходимых финансовых и нормативных документов общего назначения;

9.7. оплата в течении 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки (поэтапное) согласно утверждённой программы;

9.8. наличие действующего сертификата соответствия требованиям
СТБ 1803-2007;

9.9. гарантийное письмо о неразглашении информации;

9.10. подтвердить отсутствие отрицательных отзывов по выполненной работе, не менее 5;

9.11. подтвердить отсутствие судебных разбирательств по договорам за последние 5 лет.

10. Другие требования:

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.