ЛОТ № 7

ТЗ № 722 от 06.02.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку насоса типа ГНОМ 16-16 либо аналога

согласно плану закупок вспомогательного оборудования

для ЦЭС СОФ 1РУ на 2025 год

1. Назначение: предназначен для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей.

2. Технические характеристики:

| Метод установки | Погружной |
| --- | --- |
| Производительность, не менее | 16 м3/ч |
| Напор | # 16 м |
| Мощность, не более | 2200 Вт |
| Питающее напряжение | 220 В |
| Максимальный диаметр пропускаемых частиц | 5 мм |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-35 С0 |
| Масса, не более | 28 кг |

3. Количество: 1 шт.

4. Срок поставки: наименьший;

5. Требования к документации: паспорт, руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке.

6. Гарантийные обязательства: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

7.Требования к предложению: техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим, если:

-  оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.