ЛОТ № 2

ТЗ № 1125 от 18.02.2025

# ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ

на закупку насосного агрегата типа Pedrollo CKm 90-E или аналога

для участка ТВГСиК ТЭС УЭ на 2025 год.

# Насосный агрегат Pedrollo CKm 90-E или аналог должен быть закуплен согласно техническому заданию № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО "Беларуськалий"»» и дополнительных требований изложенных в данном приложении.

Дополнительные требования.

1. Назначение

1.1.  Насос предназначен для перекачивания дизельного топлива.

1.2. Количество: 1 шт.

1.3. Срок поставки: наименьший

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда: дизельное топливо.

| 2.1. Плотность, гр/см3 при t 15 0C - от 0,816 до 0,876 |  |
| --- | --- |

3. Требуемые технологические параметры

| 3.1. Подача, м3/ч | не менее 7 |
| --- | --- |
| 3.2. Напор, м. в. ст. | не менее 50 |

4. Технические требования

| 4.1. Тип насоса | поверхностный насос |
| --- | --- |
| 4.2. Номинальное напряжение питания, | 220 В |
| 4.3. Частота тока, Гц | 50 |
| 4.4. Исполнение по степени защиты | не ниже IP 44 |
| 4.5. Частота вращения двигателя, об/мин | 2900 |
| 4.6. Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| 4.7. Диаметр всасывающего патрубка | 1// |
| 4.8. Диаметр напорного патрубка | 1// |
| 4.9. Габаритные размеры: -длина насосного агрегата, мм не более 300 - высота насосного агрегата, мм не более 200 - ширина насосного агрегата, мм не более 145 4.10 Вес насосного агрегата, кг не более 12 |  |
| 4.11 Мощность насоса, Вт 2200 |  |
| 4.12 Материал корпуса чугун 4.13 Материал крыльчатки технополимер |  |
| 5. Комплект поставки 5.1. Насос. 5.2. Электродвигатель. |  |
| 6. Техническая документация 6.1. Документация на русском или белорусском языках. - паспорт; - инструкция по монтажу и эксплуатации; |  |