УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

________________ А.Б.Петровский

«____»____________2025 г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / Рег. №: 4105 | от 26.09.2025 |
| --- | --- |

на приобретение работ (услуг) по капитальному ремонту и (или) перезарядке

углекислотных огнетушителей.

- Наименование работ (услуг): проведение капитального ремонта и (или) перезарядки углекислотных огнетушителей в соответствии с СТБ 2539-2018 «Капитальный ремонт и перезарядка огнетушителей. Требования к выполнению и методы контроля».

- Цель работ (услуг): обеспечение пожарной безопасности на объектах ОАО «Беларуськалий».

- Характеристика объекта работ (услуг): углекислотные огнетушители, применяемые на объектах ОАО «Беларуськалий».

- Перечень работ по капитальному ремонту и (или) перезарядке углекислотных огнетушителей:

  - Техническая диагностика углекислотного огнетушителя (определение объема выполняемых работ).

4.2*. Замена неисправных комплектующих изделий (устройств, узлов) углекислотного огнетушителя (ЗПУ, сифонной трубки, шланга, раструба и т.д.).

4.3* Испытания корпуса.

4.4.  Замена огнетушащего вещества (далее – ОТВ).

4.5*. Восстановление защитных и лакокрасочных покрытий (покраска).

4.6*. Нанесение на корпус (замена) основной этикетки.

  - Нанесение маркировки в виде дополнительной этикетки, на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес организации, проводившей капитальный ремонт и (или) перезарядку;

- марка и масса заряженного ОТВ (с указанием допусков);

- дата проведения гидравлических (пневматических испытаний (если они проводились) с указанием величины испытательного давления;

- дата проведения капитального ремонта и (или) перезарядки;

-  вид проведенных работ (капитальный ремонт и (или) перезарядка).

4.8. Установка фиксатора блокировочного устройства ЗПУ и пломбировка огнетушителя.

* Работы выполняются по результатам технической диагностики огнетушителя.

- Объем работ: количество огнетушителей углекислотных (по маркам):

| Марка огнетушителя | I партия (готовность к отгрузке на дату начала исполнения договора), шт. | II партия (готовность к отгрузке не позднее 30 календарных дней от даты отгрузки I партии), шт. |
| --- | --- | --- |
| ОУ-5 | 82 | 23 |
| ОУ-7 | 4 | 1 |
| ОУ-10 | 291 | 216 |
| ВСЕГО (количество в партии отгрузки) | 377 | 240 |
| ИТОГО (общее количество) | 617 |  |

- Транспортировка огнетушителей: транспортировка огнетушителей углекислотных от заказчика исполнителю и от исполнителя заказчику - за счет исполнителя и транспортом исполнителя, в 2 (два) этапа (партии) отгрузки.

- Срок выполнения: IV квартал 2025 года.

- Гарантия на выполненные работы: 12 месяцев (с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).

- Требования к документации, предъявляемой потенциальным исполнителем работ (услуг):

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности, выданная Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

- копия документа, утверждающего тарифы (цены) на работы (услуги);

- Требования к документации, предъявляемые по окончании работ:

- акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);

- предоставление (указание) информации в документах, предъявляемых по окончании работ о замененных комплектующих и использованных материалах.

Вся документация должна быть представлена на белорусском или русском языке.

11.  Другие специальные требования: сохранение исходных (заводских) технических характеристик огнетушителя (тип огнетушителя, класс пожара, допустимое напряжение электроустановки, длина струи ОТВ).

12. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

13. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник управления автоматизации

главный метролог	                          			           О.М.Чечуха

И.о. начальника цеха КИПиА                                                  С.А.Вищеня

Вищеня 297528

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 4105 |
| Дата регистрации | 26.09.2025 |
| Дата создания | 25.09.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение работ (услуг) по капитальному ремонту и (или) перезарядке углекислотных огнетушителей. |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление автома...34 - 22 Технические задания ( приложения), заключен ия на закупку |

Согласование

Согласующий Дата Срок Дата Результат отправки согл-ния согл-ния согл-ния

Абрамович И.И. 25.09.2025 30.09.2025 25.09.2025 Согласовано Начальник участка (Участок по перезарядке огнетушителей и изготовлению изделий из пласт масс и др.материалов\Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики) Кальченко Д.П. 25.09.2025 30.09.2025 25.09.2025 Согласовано Заместитель начальника управления по метрологии (Управление автоматизации\Вспомогательн ые структурные подразделения) Тычина Э.Г. 25.09.2025 30.09.2025 25.09.2025 Согласовано Начальник отдела (Отдел по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне\Управление охра ны труда,промышленной безопасности и горноспасательных работ)

Подписание

Подписывающий Дата Срок Дата Результат отправки подп-ния подп-ния подп-ния

Чечуха О.М. 26.09.2025 01.10.2025 26.09.2025 Подписано Начальник управления-главный метролог (Управление автоматизации\Вспомогательные структу рные подразделения) Вищеня С.А. 26.09.2025 01.10.2025 26.09.2025 Подписано И.О. Начальник цеха (Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики\Управление авто матизации)

Утверждение

Утверждающий Дата Срок Дата Результат отправки утв-ния утв-ния утв-ния

Петровский А.Б. 26.09.2025 01.10.2025 26.09.2025 Утверждено Главный инженер (Управление\Вспомогательные структурные подразделения)

Регистрация

Регистрирующий Дата Срок Дата Результат отправки рег-ции рег-ции рег-ции

Пузевич П.А. 26.09.2025 01.10.2025 26.09.2025 Зарегистрировано