# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №35

на приобретение мобильного подъемника для бассейна или аналога по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Петриков. Первая очередь» на 2026 год

- Назначение: универсальный передвижной подъемник для людей с ограниченными возможностями.

- Технические характеристики:

  - Цвет корпуса: белый.

  - Вес тележки: 230 кг.

  - Подъемный вес: 130 кг.

  - Корпус: нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной краской.

  - Кинематическая система: пантограф.

  - Питание: отсутствует.

  - Габаритные размеры: 1200х800х1400мм.

  - Опора: кресло с подвижным подлокотником.

  - Смещение кресла: 80 см.

  - Не требует мотора, аккумулятора.

  - Двойная блокировка лебедки, двойная безопасность.

- Количество: 1 шт.

- Поставщик в тендерном предложении должен предоставить:

- Документы, подтверждающие наличие гарантийного и сервисного обслуживания в РБ.

- Обязательно предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.

- Документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском языке.

- Сертификаты (декларации) соответствия требованиям Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) распространяет свое действие на спортивное и тренажерное оборудование.

- Доверенность завода-изготовления на право осуществлять продажи на территории РБ.

- В стоимость предложения должны быть включены: доставка,   шеф-монтаж, шеф-наладка, инструктаж технического персонала покупателя, гарантийное обслуживание.

- Гарантийное обслуживание всего оборудования не менее 24 месяцев.

- Техническое описание должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

- Участники в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика).

- В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 5-ти часов,  прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 24-х часов с момента сообщения  Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.

- В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

- Срок службы: не менее 10 лет.

- Предполагаемый срок поставки: октябрь 2026 года.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.