ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку мебели металлической по объекту:

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в

г. Петриков. Первая очередь»

- Назначение: для оснащения раздевальных комнат с повышенной влажностью воздуха.

- Технические характеристики шкафа гардеробного:

- двухсекционный шкаф с двумя отделениями в полный рост;

- предназначен для хранения одежды в условиях с повышенной влажностью воздуха;

- ширина секции, мм: 350;

- количество ячеек: 2;

- высота (с ножками), мм: 1930;

- ширина, мм: 730;

- глубина, мм: 503;

- высота ножек, мм: 100;

- ячейка оснащена полкой и штангой с двумя несъемными крючками;

- изготовлен из пластика HPL (толщина фасада материала не менее 10 мм.);

- петлевой механизм является частью самой двери;

- жесткость крепления дверей обеспечивается болтовыми соединениями;

- в шкафах предусмотрен электронный замок (в качестве ключа используется браслет);

- цвет: по согласованию с Заказчиком.

- количество: 116 шт.

- в качестве ключа используются браслеты. Сетевое исполнение для работы в составе платежно-пропускной системы ППС 4.0.

- Технические характеристики браслета:

- сделан из экологически чистого силикона: термостойкий, водонепроницаемый, износоустойчивый.

- обладает высокими эластичными свойствами, не деформируется в процессе эксплуатации, возможна регулировка размера.

- цвет и возможно нанесение номера и логотипа (по согласованию с Заказчиком).

- размеры: 250х20мм (возможно небольшое отклонение размеров);

- в комплект должен входить запасной экземпляр браслетов в количестве 330 шт;

- Поставщик обязан доставить мебель, произвести выгрузку, поднять на этаж, произвести сборку, установить мебель по помещению, произвести регулировку мебели на месте окончательной установки.

- Гарантийное обслуживание всего оборудования не менее 24 месяцев.

- Участники в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.

- В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 5-ти часов,  прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 24-х часов с момента сообщения  Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.

- В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

- Срок службы: не менее 10 лет.

- Предполагаемый срок поставки: сентябрь 2026 год.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.