Техническое задание
на закупку оборудования по объекту

Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО "Беларуськалий"
 за счет строительства Дарасинского рудника"
1очередь. 1 пусковой комплекс.
 Поверхностный комплекс». (код 3036)
Технические требования по 9ГР.001-18-25-215-АК5.СО-1.1.0:
	Тип, модель
	Характеристики
	Кол-во

	Экран коллективного пользования NEC MultiSync UX552S LCD 55” или аналог
	Дисплей для видеостен с дигональю экрана 55. разрешение Full HD 1920 x 1080 яркость 700 кд/м², контрастность 4000-1, угол обзор 178°, отклик 8 мс.

Встроенные динамики 30 Вт.

Видеовходы: 1 x VGA, 1 x DVID (HDCP), 2 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP), OPS.

Видеовыходы 1 x DisplayPort (DP/OPS), 1 x HDMI (DP/OPS).

аудиовходы аналог/ цифр 2 х 3,5 мм. 2 x DisplayPort, 2 x HDMI.

аудиовыходы аналог / цифр 1 х 3,5 мм Jack.

контрольный вход 1 x LAN 100Mbit, 1 x Remote Control (3.5 mm jack), 1 x RS232.

порты для данных 5 х USB (1 сервисный) 1 x microSD.

установка крепление VESA (4 точки) 400 х 400,

потребляемая мощность 440 Вт, 230 В. масса 29,6 кг.

режим работы 24/7, габариты (ШхВхГ) 1211,6 x 682,4 х 99,7 мм.

руководство, шнур питания, пульт ДУ.
	6

	RACKSTONE PMW90-55-6X-M или аналог 
	Напольная стационарная стойка на колонне для шести видеопанелей 40"-55".

стандарт крепления экрана VESA 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400,600 х 400 мм, максимальная нагрузка 200 кг, высота стойки от пола до верхнего торца колоны 2200 мм, габ. несущей колонны

(В сечении) -260 х 140 мм, габ. основания 2200 х 900 мм, расстояние oт
пола до нижней кромки панели нижнего ряда 500-1200 мм с шагом 100 мм.

кабель-канал для скрытой проводки, масса стойки - 125 кг
	1



Примечания: 
Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 3-х лет.
Сервисный центр должен находиться на территории Республики Беларусь.    Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену. 
Претенденты в своих предложениях должны отметить возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования (в случае необходимости) на территории Республики Беларусь в течение 4-х лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).
Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если: 


- оно не отвечает требованиям технического задания;


- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;


- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
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