Техническое задание

на закупку фильтра воздушного типа ФМКС М/ГФ 18000-ОП-12-21-30 поз. ПУ1 по объекту «Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО «Беларуськалий» за счет строительства Дарасинского рудника. Первая очередь. Первый пусковой комплекс» (спецификация 670-17-19-207-ОВ.СО-1.1.0).

1.	Назначение.

1.1 Фильтр воздушный каскадный предназначен для очистки воздуха от сильвинитовой пыли.

2. Технические требования.

2.1. Согласно опросного листа 670-17-19-207-ОВ.ЛО-1.0.0 (приложение 1);

2.2. Технические требования к системе автоматизации:

2.2.1 Средства автоматизации, согласуются с Заказчиком.

2.2.2 Все применяемые средства измерений должны быть включены в реестр средств измерений Республики Беларусь. Инструкции по эксплуатации, методики поверки и свидетельства о первичной поверке в лабораториях, аккредитованных Госстандартом РБ, должны быть на русском языке.

Для СИ: сертификаты утверждения типа СИ Госстандарта РБ, описания типа СИ, свидетельства о первичной поверке средств измерений лабораторией, аккредитованной в РБ, методики поверки.

2.3. Технические требования к электроснабжению:

2.3.1. Необходимые защиты и блокировки:

- максимальная и нулевая защита электродвигателей;

- токовая защита от перегрузки электродвигателей;

- от короткого замыкания в силовой части;

- от недопустимого снижения или повышения напряжения питающей сети;

- от перегрева электродвигателей;

- от снижения уровня электрической изоляции ниже допустимого уровня;

- от неисправностей в системе управления и силовой части;

- блокировки дверей для обслуживания;

- другие необходимые защиты и блокировки, обеспечивающие безопасную эксплуатацию.

3. Требования к поставщику.

3.1 Документально подтвердить наличие производственных площадей и нормативно-технической базы необходимых для исполнения заказа.

3.2 Представить референц-лист с информацией о положительном опыте эксплуатации на производстве.

3.3 Обеспечить шефмонтаж и участие в контрактных испытаниях.

3.4 В течении 4-х недель после заключения контракта предоставить для проектирования документацию: габаритно-присоединительные размеры, комплектацию.

4. Комплект поставки.

4.1 Фильтр воздушный каскадный комплектный – 1 шт.

4.2 Механическая часть комплектная.

4.3 Электрическая часть комплектная.

4.4 Автоматизация комплектная.

4.5 Комплект специнструмента и приспособлений для технического обслуживания и ремонта, стандартно предусмотренных заводом изготовителем на период гарантийной эксплуатации

4.6 Комплект быстроизнашивающихся деталей и узлов, стандартно предусмотренных заводом изготовителем на период гарантийной эксплуатации.

5. Требования к конкурсному предложению.

5.1. К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

5.2. Конкурсное предложение признается не соответствующим, если:

– не соответствует требованиям ТЗ;

– не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

– участник, представивший конкурсное предложение, отказался исправить ошибки и неточности.

6. Техническая документация.

6.1 Документация на русском языке по ГОСТ 2601-2006, бумажный носитель – 2 экземпляра, электронный носитель:

- паспорт (формуляр) -1шт.;

- паспорта на покупные изделия – комплект;

- сборочные и монтажные чертежи;

- инструкция по сборке и монтажу;

- инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту;

- инструкция по эксплуатации приборов и датчиков входящих в комплект поставки;

- электрическая схема шкафа управления с обозначениями на русском языке;

- справка о содержании драгоценных металлов.

6.2 Чертежи общей компоновки оборудования с указанием габаритных размеров.

6.3 Руководство по методу транспортирования и консервации.

7. Документация, входящая в состав технического предложения (в бумажном виде и на электронном носителе).

7.1. Собственно техническое предложение, состоящее из:

˗	текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

˗	графического материала;

˗	на представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия требованиям технического задания.

7.2. Сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов таможенного союза

-	электрооборудование, входящее в комплект поставки напряжением до 1000В (включительно) подлежит подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» в форме декларирования соответствия;

-	при наличии в комплекте поставки технических средств, способных создавать электромагнитные помехи или качество функционирования которых зависит от внешних электромагнитных помех необходимо подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электро-магнитная совместимость технических средств» в форме декларирования соответствия или гарантийное письмо о получении сертификата до поставки оборудования.

7.3. Декларация соответствия Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, выполненные согласно ГОСТ 2.601-2006.

7.5. В своем предложении на поставку оборудования Претендент обязан предоставить данные по каждому пункту настоящего технического задания.

8. Срок поставки и гарантийные обязательства.

8.1. Гарантийные обязательства на оборудование не менее 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию.

8.2. Количество – 1 комплект, сроки поставки – в соответствии с указанием УКС ОАО «Беларуськалий».

Приложение: 1. Опросный лист 670-17-19-207-ОВ.ЛО-1.0.0 на 4л. в 1экз.