[image: image1.png]AOKpbITae akubisiHepHae TaBapbICTBa
«Benapycbkanin» (AAT «Benapycbkanin»)

Byn. Kapxa, 5, 223710, . Caniropck MiHckait Bobnacui
Ton. +375 174 298608, Tan./bakc +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, YHM 600122610
p/p BY52AKBB30120015900106600000
y LB Ne 633 AAT «AAB Benapyc6aHk»
BIK AKBBBY2X r. Caniropck, Byn. Kaanosa, 23a

Ne

Ha an

OTKpbITOE aKLUMOHEepHOe 06LecTBO
«Benapycbkanuit» (OAO «Benapycbkanuiny)

yn. Kopxa, 5, 223710, r. Conuropck Muxckoit obnactu
Ten. +375 174 298608, Ten./dakc +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, YHIM 600122610
p/c BY52AKBB30120015900106600000
B LIBY Ne 633 OAO «ACB Benapyc6aHk»
BWK AKBBBY2X r. Conuropck, yn. Koanosa, 23a




   Руководителю предприятия                                                                                 

приглашение к участию 
в процедуре закупки 

ОАО «Беларуськалий» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка запасных частей для установки доочистки T-Rack 3.0 на условиях настоящего запроса, согласно спецификации:
	№ лота
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	Фильтрационный коллектор (установка доочистки T-Rack 3.0):

- Ø 168,3 мм;

- L - 1 320 мм;

- количество входов – 4 (2”);

- материал корпуса – PCV-U
	2

	2
	Корпус фильтрующего модуля dizzer XL 0.9MB 70 WT:

- длина (вкл. Т-образный элемент) – 2 100±1,5 мм;

- Ø 250 мм;
- материал корпуса – PCV-U белый
	2

	3
	Крышка торцевая (DN 150x6”) – номер детали КТ-0162
	4

	4
	Фланец под полиэтилен DN160 PN10:

- строительная длина L-10 мм;

- межосевой диаметр – 240 мм;

- диаметр отверстий – 22 мм;

- количество отверстий – 8 шт.;

- внутренний диаметр – 178 мм;

- внешний диаметр – 280 мм;

- материал – Сталь 20
	10

	5
	Уплотнение (прокладка) EPDM 6/168,3 07 75 77
	10

	6
	Уплотнение (прокладка) EPDM 2”
	6 


Техническая часть предложения должна содержать следующую информацию:

1. Спецификацию предлагаемого товара с указанием:

· № лота, полного наименования товара, его количества, 

· наименования завода изготовителя и страны происхождения товара;

· срока поставки;

· гарантийных обязательств на товар: не менее 12 месяцев с даты поставки.

2. Технические характеристики предлагаемого к поставке товара, достоверность которых по требованию заказчика должна быть подтверждена.
Коммерческая часть предложения должна содержать следующую информацию:

- цена за единицу, без НДС; валюта ценового предложения;

- условия поставки: франко-склад Покупателя (Муляровский с/с, Петриковский р-н, Гомельская обл., промышленная площадка Петриковского горно-обогатительного комбината ОАО «Беларуськалий», ремонтно-складская база);
- условия оплаты: по факту поставки предпочтительно в течение не менее 45 календарных дней;

- срок действия коммерческого предложения: не менее 30 календарных дней.       

Также просим предоставить экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов)/уровень плановой рентабельности (наценки, надбавки).

         Для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочке платежа 45 календарных дней исходя из ставки доходности 12 % на условиях расчётов простым банковским переводом.

         Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.
         Ваше коммерческое предложение необходимо направить в наш адрес по           e-mail: mto@kali.by не позднее 12:00 27.07.2026. 
Входящие электронные письма, содержащие вложения в виде архивных файлов (с расширениями .ZIP, .RAR, .7z и т.п.), не принимаются, все документы просим направлять отдельными файлами.
С уважением,  
Заместитель начальника управления МТО                                               Г.А. Кущ
Казанович 
80174298877

