Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение флагштока на три флага или аналога по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г. Петриков. Первая очередь» на 2026 год


1. Назначение: предназначен для размещения на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
2. [bookmark: _Hlk216363786]Технические характеристики:
2.1.    Мачта флагштока выполнена из стекловолокна.
2.2.    Флагшток состоит из трех стоек.
2.3.    Высота стоек 12 метров.
2.4.    Флагшток выполнен с системой скрытого троса.
2.5. Флагшток устанавливается на монолитный железобетонный фундамент. 
2.6.    Цвет стоек: белый.
3. Количество: 1 штуки.
4. Предполагаемый срок поставки: август 2026 года.
5. Поставщик в тендерном предложении должен предоставить:
· Паспорт, руководство по эксплуатации и инструкция по сборке с пошаговыми иллюстрациями.
· Заверенную копию декларации о соответствии (TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC  020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») на единую Систему подъёма флагов. 
· Декларации на отдельные элементы системы не рассматриваются.
· Декларация должна быть выпущена на основе протокола испытаний Системы в аккредитованной лаборатории.
· В стоимость оборудования должны быть включены доставка, разгрузка на объект, сборка, установка на проектных отметках.
· Документы, подтверждающие наличие гарантийного и сервисного обслуживания в РБ.
6. Гарантийное обслуживание всего оборудования не менее 24 месяцев.
7. Участники в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.
8. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 5-ти часов,  прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 24-х часов с момента сообщения  Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.
9. В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору). 
10. Срок службы: не менее 10 лет.
Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:
· оно не отвечает требованиям технического задания;
· не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
· участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
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